출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	물재생과장
	송민규	10/13 강병수

	명에 의하여 2015.10.13 업무보고 관련 본 사업소 에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015.10.13.
보 고 자 : 주무관 성명 : 송 민 규

보 고 내 용
일 시	2015.10.13
건 명	출장 결과 보고서
내용	○ 출장개요 - 출장일시 : 2015.10.13.(화)09:30 ~ 14:00 - 출장지 : 본 사업소 - 출장사유 : 업무 보고차 - 관용차량 : 미이용 ○ 출장내용 - 오수 중계펌프장 정전 작업 보고 : 정전시간 04:58 ~ 05:30 - 22.9kV 전력용 퓨~즈(PF) 교체작업 - 기타
비 고