함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	야간작업 근무(보라매동 729-4호 앞)

1. 2015년 상반기 안전감사 처분요구에 대한 처리를 위하여 공사감독 및 제수변 조절업무수행을 위한 직원 야간근무를 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 감사결과 처분요구내용

처분요구번호	제 목	처분요구내용
NO.6	-비굴착 수도갱생공사 품질 및 안전관리 부적정	․ 갱생관내부에 발생한 라이너의 요철 규모, 들뜸, 주름 등 상태를 면밀히 조사하여 재시공 또는 보완시공 및 계약상대자로부터 분기부, 단부링 시공상태를 확인할 수 있는 최종 cctv 영상물을 제출받아 전체구간에 대한 시공적정성 확인

나. 시행개요

1) 시 행 일 : 2015.10.13.(화) 20:00 ~ 10.14(수) 06:00

2) 조사위치 : 보라매동 729-4호 앞 도로

3) 조사내용 : 감사결과에서 지적된 요철 의심구간 확인 (D=600mm, L=2m)

4) 조사방법 : 상수도관 일부구간 퇴수후 점검구를 이용한 해당위치 육안확인

다. 야간공사 사유 : 주간시행시 보라매로 교통흐름 장애 및 시민불편 발생

라. 근무자 현황 (근무자는 당일 시간외 근무 인정)

- 초과근무인정시간 : 10.13(화) 20:00~24:00, 10.14(수) 00:00~04:00

- 근무자(7명) : 급수설비팀장 이경희, 7급 최선보, 조종식, 김홍일, 권기진  8급 김기태, 이상욱

붙임 : 안전감사 처분요구 조치계획 1부.  끝.

주무관	이상욱		급수설비팀장	이경희		급수운영과장	이자화		남부수도사업소장	10/13 代이두영
협조자	주무관	박애숙
시행	급수운영과-20585	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	3146-4557	/전송	3146-4589	/	eelws79@seoul.go.kr	/	대시민공개