		남부수도사업소
CU-20140108071938-A04-0992014001096-E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	028151795	고객접수번호	0992014001096
수용가명	이증구	민원신청일	2014년 01월 07일
수용가주소	서울 관악구 승방3가길 48 (남현동) ( 151 - 801 관악구 남현동 602-122 )
신청인	이경아	신청인연락처	02--
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19761230	기물번호	F1000051264
현장방문일시	17시 30분	현장출동자	강동길
입회자	강동길외 3인	수용가와의관계
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	노후 제수변교체후 통수과정에서 수압변동에 의하여 일시적으로 녹물 출수로 퇴수후 정상출수

끝.

주무관							강동길				급수운영과장					01/08 장시명
협조자
시행			급수운영과-479										(						)		접수												(						)
우	156-850					서울시 동작구 여의대방로10길 97 (신대방동 470-11)급수운영과																/
전화		02)3146-4543							/전송			02-3146-4589					/	kdg44444@seoul.go.kr													/	대시민공개