		강동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방시설완공검사 신청대상 현지 완공필증 교부계획(***건물)

1. 민원접수 제3671(2015.10.13.)호「소방시설 완공검사신청서」와 관련입니다.

2. 다음 대상의 소방시설등 완공신고 관계서류 등을 검토한 바 관련기준에 적합하여 2015년 10월 13일 현장을 방문 후 특별한 보완사항 없는 한 현장에서 소방시설완공검사 필증을 발급하고자 합니다.

대상	위치	건축주	주용도	건물구조	신청내용	소방시설	비고
김형원 건물	강동구 구천면로48길 15 (천호동 233-15 외1필지)	김형원	공동주택	양식 R.C조6/0층 연면적 591.60㎡ 1개동	소방시설 신설	소화기,피난기구, 단독경보형감지기, 연기감지기(자진) 비상경보설비, 유도등	제2015-118호 (2015.10.13.)

붙임.  소방시설 완공검사증명서(사용승인동의용) 1부.  끝.

담당자							피성준			담당자					윤혁					검사지도팀장					홍성원				예방과장						전결 10/13 代배미순
협조자				담당자						신호칠
시행			예방과-18205									(						)		접수											(						)
우	05397					서울 강동구 성내로 39															/			http://fire.seoul.kr/kangdong
전화		02-471-0119						/전송			02-471-2175					/	godaso@seoul.go.kr												/	부분공개(6)