함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
		중부수도사업소
수신	서울특별시중구청장(도심재생과장)
(경유)
제목	세운 3-2구역 도시환경정비사업 사업시행인가 신청에 따른 검토 결과 회신

1. 도시재생과-10904(2015.09.17.)호와 관련입니다.

2. 세운재정비촉진지구 제3-2구역 도시환경정비사업 사업시행인가 신청에 따른 우리 사업소 소관사항 검토결과를 아래와 같이 회신합니다.

가. 사업명칭 : 세운재정비촉진지구 제3-2구역 도시환경정비사업

나. 위    치 : 중구 입정동 175-1번지 일대

다. 신 청 인 : *********************

라. 시행면적 : 4,983.4㎡(대지:4,202.5㎡, 정비기반시설:732.8㎡, 철도:48.1㎡)

마. 건축계획 : 지하7층/지상20층, 연면적 49,055.96㎡, 업무시설 외 2

바. 검토결과 : 신축되는 건축물에 설치할 계량기 관경은 100mm 1개소이며, 정비구역내 상수도 시설에 대하여는 “서울특별시 수도이설등 원인자 및 손괴자 부담금 징수조례”에 의거 사업시행자가 정비토록 사업시행인가 승인 조건을 부여하니, 급수공급이 원활하게 이루어 질수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

첨부 : 1. 급수계획평면도 및 기존관철거도면 각 1부.

2. 사업시행인가 승인조건 1부.  끝.

							중부수도사업소장
★주무관							김두수			주무관					박혁순					급수운영과장					10/13 이승철
협조자
시행			급수운영과-22287									(						)		접수											(						)
우	01605					서울특별시 중구 장충단로 88(장충동) 중부수도사업소 급수운영과(3층)															/
전화		3146-2160						/전송			3146-2189					/	dusu@seoul.go.kr												/	부분공개