문서번호	교량안전과-2763
결재일자	2015.10.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
이제택		류봉현	10/14 이용심
협조
	주무관		김시련

2015년 하반기 정기 하자검사(영동대교)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 10.

안전총괄본부

교량안전과

하 자 검 사 조 서

공 사 명		‘12년 한강교량 일상유지공사(영동대교)
공 사 개 요		방수 및 포장, 경고등 설치,강재보수, 덧씌우기등
계 약 자		(주)수영토건 대표 변수영
계약 년 월 일		2012. 4. 1
준공 년 월 일		2013. 2. 24
하 자 보증기간	시기	2013. 2. 25
	종기	2016. 2. 24
하자 검사일자		2015. 10. 12.
검 사 결 과		특이사항 없음

위 공사에 대한 하자검사를 ｢지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률｣ 시행령 제70조 및 같은법 시행규칙 제69조의 규정에 의하여 실시하고 그 결과를 보고합니다.

2015.  10.  12

검사자 : 직   주무관    성명  김시련  (인)

검사자 : 직   주무관    성명  이제택  (인)

서울특별시 재무관 귀하

하 자 검 사 조 서

(영동대교)

공 사 명		영동대교 북단램프E교 - 강변북로(청담-성수)확장공사
공 사 개 요		폭 6.25m, 연장 310m
계 약 자		쌍용건설외 3개사
착 공 일		2002. 12. 4
준 공 일		2007. 5. 31
하 자 담보기간	시 기	2007. 6. 1
	종 기	2017. 5. 31
하 자 검 사 일		2015. 10. 7~12
검 사 결 과		- 특이사항 발견하지 못함
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행 규칙   제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2015. 10. 12.

검사자 : 직   주무관    성명  김시련  (인)

검사자 : 직   주무관    성명  이제택  (인)

서울특별시 재무관 귀하

하 자 검 사 조 서

(영동대교)

공 사 명		영동대교 보수공사(철근콘크리트, 철골구조물 등)
공 사 개 요		◦ 바닥판교체 558㎡, 교량받침 교체 123개소 ◦ 램프보수 및 보강 7개소, ◦ 점검통로 설치 27개소, ◦ 기타부대공 1식
계 약 자		㈜에스오에스건설 외 3개사
착 공 일
준 공 일		2006. 1. 24
하 자 담보기간	시기	2006. 01. 24
	종기	2016. 03. 24
하 자 검 사 일		2015. 10. 7~12
검 사 결 과		- 2012년 정밀점검, 2013년 정밀안전진단, 2015년 정밀점검시 지적된 하자사항 확인함
비 고		2013년 영동대교 정밀안전진단 결과에 따라 하자보수요청과 관련 시공사에서 대한민국을 상대로 채무부존재 확인 국가소송을 진행하였으나 취하하고 하자보수 추진예정임 - 2015년 정밀점검용역으로 하자물량을 재조사하여 하자보수 추진예정임

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2015. 10. 12.

검사자 : 직   주무관    성명  김시련  (인)

검사자 : 직   주무관    성명  이제택  (인)

서울특별시 재무관 귀하

하 자 검 사 조 서

(영동대교)

공 사 명		2012한강교량 일상유지보수공사
공 사 개 요		◦ 단면복구 0.35㎡
계 약 자		㈜수영토건, ㈜코러스
착 공 일
준 공 일		2012. 4. 1
하 자 담보기간	시기	2013. 02. 25
	종기	2016. 02. 24
하 자 검 사 일		2015. 10. 7~12
검 사 결 과		- 특이사항 발견하지 못함
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2015. 10. 12.

검사자 : 직   주무관    성명  김시련  (인)

검사자 : 직   주무관    성명  이제택  (인)

서울특별시 재무관 귀하

하 자 검 사 조 서

(영동대교)

공 사 명		2013한강교량 일상유지보수공사
공 사 개 요		교면포장 816a, 신축이음보수 65m, 표면보수공 2,166㎡, 단면보수공 80㎡ 강재(배관)보수 270m 등
계 약 자		이에스피건설 대표 강상수
착 공 일
준 공 일		2014. 2. 18
하 자 담보기간	시기	2014. 12. 19
	종기	2016. 12. 19
하 자 검 사 일		2015. 10. 7~12
검 사 결 과		- 특이사항 발견하지 못함
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2015. 10. 12.

검사자 : 직   주무관    성명  김시련  (인)

검사자 : 직   주무관    성명  이제택  (인)

서울특별시 재무관 귀하

하 자 검 사 조 서

(영동대교)

공 사 명		2014한강교량 일상유지보수공사-성동
공 사 개 요		- G램프 옹벽이음부 단변보수 - 북단양측계단 , 한강출입구 계단 논슬립테이프 설치 146M - F8 하류측 전망대 도장 9㎡
계 약 자		㈜승의공영
착 공 일
준 공 일		2015. 2. 16
하 자 담보기간	시기	2015. 2. 17
	종기	2017. 8. 16
하 자 검 사 일		2015. 10. 7~12
검 사 결 과		- 특이사항 발견하지 못함
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2015. 10. 12.

검사자 : 직   주무관    성명  김시련  (인)

검사자 : 직   주무관    성명  이제택  (인)

서울특별시 재무관 귀하