<별지 제89호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서(대기측정소 항온장치 부품교체 및 수리)

문서번호	대기환경연구부-13557
수 신	연구지원부장
접수번호

결재	주무관	대기측정관리팀장	대기환경연구부장
	조성호	조석주	10/14 어수미

계 약 건 명			대기측정소 항온장치 부품교체 및 수리
납 품 자			상 호			두원냉기						성 명		정기장
계 약 금 액			금1,606,000원(금일백육십만육천원)
계약체결년월일			2015년 10월 06일
납 품 기 한			2015년 10월 15일
납 품 년 월 일			2015년 10월 12일
검사(수)년월일			2015년 10월 13일
검사(수) 장 소			중랑외 5개 대기측정소
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( √) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( √ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( √) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( √) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( √ ), 대상 (등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2015년 10월 14일
	검수자	보건환경연구원		국	대기환경연구부		과	직급	전 문 관	성명	한 선 규		한선규		분임물품 출 납 원
															박찬구
	검수자	보건환경연구원		국	대기환경연구부		과	직급	주 무 관	성명	정 호 진		정호진

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
1	중랑외 5개 측정소	식	1,606,000	1	1	1
	항온장치 부품교체 및 수리
	이하여백

□ 검수사진

중랑측정소 배관수리	노원측정소 부품수리	세곡측정소 부품수리
본원 옥상 부품수리	청량리도로변 실외기교체	동대문도로변 철거