문서번호	급수설비과-7595
보존기간	년
결재일자	2015.10.14.
공개여부	부분공개
방침번호

주무관	급수설비과장	급수부장
이재학	김기상	10/14 이규상
협 조

상수도공사 건설사업관리용역 (강남지역)

급수공사 주간실적 보고

2015. 10. 14

상수도사업본부

(급수설비과)

상수도공사 건설사업관리용역(강남지역)

급수공사 주간실적 보고

상수도공사(급수,누수복구,시설물) 강북지역 건설사업감리용역에 대한 용역사로부터 제출된 주간실적을 검토하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ. 용역현황

□ 용역개요

○ 용역대상

- 급수공사 분야 (급수공사,불용관,보호통교체,포장 등) : 17,694건

- 누수복구 분야 (누수복구,포장,공사장 입회 등) : 16,752건

- 시설물 분야 (노후밸브교체, 배수지 시설물 등) : 3,145건

○ 용역기간 : 2015. 6. 22 ~ 2017. 6. 21

○ 계약금액 : 4,106,329,000원

○ 도 급 자 : (주)이준엔지니어링, ㈜건양엔지니어링,(주)신성엔지니어링

□ 인력배치 현황

○ 배치위치 : 강동, 강남, 강서, 남부수도사업소

○ 근무인원 : 총 29명

- 급 수 13명, 누수 10명, 시설물 4명, 책임기술자1명, 비상주 1명

Ⅱ. 주간 추진실적

□ 보고근거

○ 건설사업관리용역 강남지역 주간실적 보고(이준1510-143호, 이준1510-146호)

○ 2015년 상반기 밸브실 및 포장복구 강남지역 점검결과 보고(이준1510-144호)

□ 추진기간 : 2015. 9. 14.~ 10. 4.(2주간)

□ 추진실적

○ 급수공사(건설사업관리기술자)

구 분		건설사업관리기술자			입회율 (%)	부설연장 (m)	시정조치 (건)
		감리대상건수(계)	현장감독 (건)	사후확인 (건)
금 주		484	391	93	79.5	1,1935	6
누계	’15.6.22 이후	2,391	2,266	125	94.7	9,217	50
	’15.1.1 이후	5,290	5,163	127	97.5	19,433	138

- 시정조치(6건) : 토공 1건, 포장 1건, 안전 1건, 기타 3건

○ 포장복구공사(건설사업관리기술자)

구 분	계			급수공사업체 복구			포장업체 복구
	대상건수 (건)	현장감독 (건)	입회율 (%)	대상건수 (건)	현장감독 (건)	입회율 (%)	대상건수 (건)	현장감독(건)	입회율 (%)
금 주	301	265	88.1	62	60	96.8	239	205	85.8
누 계	1,881	1,673	88.9	336	333	99.1	1,545	1,340	86.7

○ 건설사업관리기술자 상호 업무지원

구 분	계				사업소 내				사업소간
	계	급수 공사	누수 복구	시설물	소계	급수공사	누수복구	시설물	소계	급수공사	누수복구	시설물
금주(회)	12	10	2	0	12	10	2	0	0	0	0	0
누계(회)	85	74	7	4	85	74	7	4	0	0	0	0

○ 제수밸브실 사업소별 설치현항(설치기간: 14.12. 1~15. 5.31.)

(단위: 개소)

○ 사업소별 밸브 점검결과 적출현황 : 17개소(제수밸브실11, 소화전2, 대형계량기실4)

○ 제수밸브 지적사항 조치결과 : 정비완료(17개소)

- 유형별 조치 사항

구분	계	강서	남부	강남	강동	비고
계	9	3	1	1	4
침하	7	2	-	1	4
파손	2	1	1	-	-

○ 사업소별 포장복구 적출 및 정비현황 : 정비완료(9개소)

붙임 : 1. 건설사업관리용역(강남) 주간실적 공문 1부.

2. 15년 상반기 밸브실 및 포장복구 점검결과(강남) 1부.  끝.