문서번호	당산119안전센터-142
결재일자	2014.1.9.
공개여부	대시민공개

★담당자	센터장	구조구급팀장		소방행정과장	결재
박원준	황인영	윤선식		01/09 류종길
협 조

안전관리활동 결과보고서(6221361)기타화재(콘센트 연기발생)

□ 소방서 : 영등포소방서

□ 부  서 : 당산119안전센터

일시	2014. 01. 06.(월) 19:57~ 20:30
장소	영등포구 양평동3가 30-5번지 유앤아이하우스 –기타화재( 콘센트연기발생)
출동소방력	당산펌프(영등포20) 이승재,이경섭,김동원,박원준,김대호
상황	□ 화재 □ 구조 □ 구급 □ 교육훈련 ■ 기타 재해상황
안전관리 활동	□ 화재진압활동 □ 기타 활동 □ 구급활동 □ 차량운행활동 □ 교육훈련활동 □ 시민안전교육활동
	■ 긴급구조활동 ⇒ 화재(콘센트 연기발생) 1. 차고탈출 : 사전안전조치로 위해요인 없음 ① 차량승차 : 차고 바닥물기 등 ② 차고앞 인도 및 도로 : 청사내근무자 시민 및 교통통제 2. 출동로상 : ~ 교통정체등 장애요인없음 3. 현장활동 : 위해요인없음 ⇒ 집안 싱크대 환풍기에서 연기가 난다고 신고한 것. ⇒ 도착하여 확인한바 환풍기 연결 콘센트에서 접촉불량으로 화재발생 연기가 난 것을 확인후 안전조치후 상황종료됨. 4. 귀 소 : 귀소로 상 장애요인없음
미흡한점	- 없음
개선할점	- 없음