함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장)
(경유)
제목	지장물 이설에 대한 협조 회신(강남순환 도시고속도로(4공구))

1. 토목부-20210(2015.9.24)호와 관련입니다.

2. 위대호로 요청하신『강남순환 도시고속도로(4공구) 건설공사』와 관련 시흥동 963-21호 주변 상수도관 이설협조 요청에 대하여 아래와 같이 이설승인하오니, 공사전 원인자 부담금(퇴수량 및 측량비용등) 납부 및 우리사업소 지정 감리자의 공사현장 입회 등 이설승인 조건 이행에 차질이 없도록 시공관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 강남순환 도시고속도로(4공구) 건설공사

나. 위    치 : 시흥동 963-1번지 주변

다. 이설개요 : 상수도관(D=200mm, L=30m) 1개소 이설

라. 원 인 자 : 서울특별시도시기반시설본부(토목부)

라. 이설승인조건 : 따로붙임 참조

- 단수가 수반되지 않는 공법을 사용하여 시행

※ 예) 부단수공법(차단밸브 설치) 등

- 기존관에 사용된 자재는 재사용 불가토록 명시하고

- 이설대상 상수도관 관상단이 1.2m가 유지되도록 향후 성토, 절토를

감안하여 적정심도로 부설

- 중앙철개상가 3동앞 제수밸브는 향후 설치될 진입도로, 지하차도에

저촉되지 않도록 이설하고 퇴수가 가능한 다용도 밸브로 설치 할 것

따로붙임 : 1. 상수도관 이설승인 조건 1부.

2. 상수도이설 원인자 부담금 고지서 1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	류태현		주무관	강동길		급수운영과장	10/14 이자화
협조자
시행	급수운영과-20674	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	3146-4546	/전송	3146-4589	/	taehyeon@seoul.go.kr	/	대시민공개