문서번호	시설관리과-24987
결재일자	2015.10.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장
오창금		10/14 우종근
협조

09월 퇴수내역

2015

퇴 수 량 내 역
2015년 09월 23일			작업자	반장	반장
작업구역	영등포구 지역			조진국	오창금
일 시	장 소	구 경	수 압	시 간 (분)	퇴수량 (톤)	사 유
9.9	양평동3가 30-17	80	3.5	20	61	관말정체
9.16	양평동2가 43-7	80	3.5	15	46	관말정체
9.23	양평동3가 77-80	100	3.5	10	40	관말정체
합 계				45	147