예 비 준 공 검 사 조 서(가족자연체혐시설_철원)

문서번호	설비부-12654
결재일자	2015.10.14.

결재	주무관		건축설비과장		설비부장
		박병환		김영수		10/14 박기형

공 사 명			서울시민 가족자연체험시설 전기공사(철원)
계 약 자			(주)학산전력 대표 최돈학				준공예정일				2015. 10. 30
구 분			지 적 사 항								시정․조치사항
시공부서		본 공사	이상없음								분전반, 보안등, 평상텐트용 콘센트 등의 접지 및 절연저항은 한국전기안전 공사의 사용전 점검을 받고 결과 제출할것.
		부대공사	이상없음
관리부서			교육정책담당관
감 리 원			해당없음
위 공사에 대해 상기와 같이 예비준공검사를 실시하고 본 조서를 제출함 2015년 10월 14 일
	건축설비과			과		공업주사		직		성명		박병환		박병환
	건축설비과			과		공업주사		직		성명		김경남		김경남
서울특별시(분임)재무관 귀하