“10월 28일 새로운 서울브랜드가 탄생합니다.”
	서울특별시
수신	송파구청장(환경과장)
(경유)
제목	유출지하수 발생 대형공사장 점검 지적사항 사후 조치 협조

1. 귀 자치구의 노고에 감사드립니다.

2. 유출지하수 발생 대형공사장에 대한 시·구 합동 점검 중 지적한 사항에 대하여 사후 조치하여 주시고, 그 결과를 ‘15. 10. 16까지 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 대상 공사장 : 지하철9호선 3단계 918공구

나. 공사업체 : SK건설

다. 적발사항 : 유출지하수 유량계 파손 및 봉인 탈락(붙임 참조)

라. 조치사항(자치구)

- 유량계 교체 및 재봉인 조치

- 유출량 누락으로 인한 공공하수도 요금 미부과 여부

- 『서울특별시 하수도사용조례』 및  『계량에 관한 법률』 위반 확인 등

붙임  점검표(점검사진) 1부.   끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	정영환		토양지하수팀장	윤승범		물순환정책과장	10/14 최진석
협조자
시행	물순환정책과-2696	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청 서소문청사 1동 8층	/
전화	02-2133-3777	/전송	02-2133-1041	/	toncar9@seoul.go.kr	/	부분공개(5)