<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서[ 중앙감시용 PLC장비 수리]

문서번호	시설과-7427

결재	주무관	기전팀장	시설과장
	이경호	강민수	10/15 김한준

계 약 건 명			중앙제어용 PLC장비 수리
납 품 자			상 호	티피아이시스템(주)		성 명		김영복
계 약 금 액			금770,000원정(금칠십칠만원)
계약체결년월일			2015년 10월 12일
납 품 기 한			2015년 10월 13일
납 품 년 월 일			2015년 10월 13일
검사(수)년월일			2015년 10월 13일
검사(수) 장 소			목멱산방 가압장
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( O ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( O ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( O ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( O ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( O ), 대상(등록 , 미등록 )						물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음									물 품 출 납 원
2015년 10월 일									한선
									분임물품 출 납 원
	검수자	중부공원녹지사업소 시설과 전기운영 8급			형연우		형연우		한종수
	검수자	중부공원녹지사업소 시설과 공업 7급			오영근		오영근

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록번호	물 품 명	단 위	수량	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
	XGR-AC23(POWER)	개	2	192,500	2	-	2	1층 상황실
	AC200-240V 330VA
	XGR-DBST(통신모듈)	개	1	385,000	1		1	1층 상황실
	V1.6
				부가세 포함
		이	하	여	백

검 수 사 진

고장난 PLC카드 철거	수리완료 PLC카드 점검
상황실 설치완료 PLC 정상작동 중