문서번호	시설개선과-8805
결재일자	2015.10.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
이상욱		오상호	10/15 신동호
협조

- 잠실주경기장 1층 논슬립 및 락커룸 타일보수 보수공사 -

연간단가 유지 보수 공사 시행 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 10.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

- 잠실주경기장 1층 논스립 및 락커룸 타일 보수공사 -

연간단가 유지 보수 공사 시행 보고

잠실주경기장 내 1층 계단 논슬립 파손 및 임의 훼손 등에 따른 동일자재 보수공사 시행 및 지하층 락커룸내 타일 탈락 등에 따라 조속한 보수 보강을 통한 시설물 적정관리 및 축구경기 등 시설이용에 차질이 없도록 하고자 함.

유지보수 배경

○ 주경기장 1층 관람석 진입 계단 논슬립 훼손 및 파손

- 지난 2015. 8월 노숙자에 의한 논슬립 훼손(경찰인계) 및 기타파손 부분 등 보수필요

○ 주경기장 지하층 락커룸내 샤워장 바닥타일 탈락

- 샤워장 시설내 타일 파손 및 탈락 등으로 주위 확산 우려

현황 사진

○ 논슬립 및 타일훼손 현황

지상1층 1-22 앞 우측 출입구 계단구간	지상1층 1-23앞 출입구 계단구간(상부2개소)
지상1층 계단논슬립 보수구간(A~E구간)	지하1층 라커룸 샤워장 타일 훼손

공사 시행 내역

○ 공종별 내역서                                             (단위:원)

위 치	현 황	검토 및 조치	공 종	공 사 비	비고
주경기장1층 계단논슬립	- 논슬립 파손	- 파손부위 구조물 철거 및 재설치	다. 철근콘크리트공사	1,068,046
			라. 구조체보수공사	1,525,933
			아. 철거공사	434,286
			차. 도장공사	732,028
			카. 철물공사	1,837,142
			타. 기타공사	3,798,540
주경기장 지하1층 라커룸샤워장	- 바닥타일 탈락 및 훼손	- 타일 탈락부위 철거 - 타일 재설치 등	아. 철거공사	33,630
			자. 수장,타일,창호공사	56,178
			타. 기타공사	135,565
소 계				9,621,348
제 경 비 등(폐기물 처리 포함)				5,469,517
총 공 사 비				15,090,865

검토 및 처리 의견

○ 잠실주경기장 내 시설물 파손 및 훼손에 따른 조속한 보수 등 조치를 통하여        시설이용객 및 관람객 등의 편의 제공 등 일상적 시설유지관리 필요 사항으로,

○ 우리사업소 연간단가 공사를 통하여 공사 시행 후 추후 정산코자 함.

붙   임 :  설계서 1부. 끝.