문서번호	원무과-15894
결재일자	2015.10.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	서무팀장	원무과장		은평병원장
김경식	이종민	이동문		10/15 남민
협 조

2015년 은평병원 실내공기질 측정계획

2015. 10.

서울특별시 은평병원

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2015년 은평병원 실내공기질 측정계획

우리병원 실내공기질을 측정하여 유해물질의 법정기준 초과여부를 분석하고 쾌적한 공기질 유지관리에 활용하여 병원 이용자의 건강보호와 환경상의 위해를 예방하고자 함.

Ⅰ

근    거

다중이용시설 등의 실내공기질관리법 제3조(적용대상)

다중이용시설 등의 실내공기질관리법 제12조(실내공기질의 측정)

Ⅱ

측정내용

측정대상

- 의료기관 : 진료병상 100개 이상 또는 연면적 2,000㎡ 이상

- 실내주차장 : 연면적 2,000㎡ 이상

측정항목 및 주기

구분	측정항목	측정주기
유지기준	미세먼지, 이산화탄소, 포름알데히드, 총부유세균, 일산화탄소 (5항목)	1회/1년
권고기준	이산화질소, 라돈, 휘발성유기화합물, 석면, 오존 (5항목)	1회/2년

측정지점 기준

구분	측정지점 기준	지점수
의료기관	연면적 10,000㎡ 이하 : 2지점 연면적 10,000㎡ 초과 20,000㎡이하 : 3지점 연면적 20,000㎡ 초과 : 4지점	3
실내주차장		2

Ⅲ

측정계획

측정항목 : 5항목(유지기준)

- 2014년도 유지 및 권고기준 측정실시

측정지점 : 5지점

- 의료기관 : 3지점(본관 1층, 32병동, 어린이발달센터 2층)

- 실내주차장 : 2지점(지하 1층, 지하 2층)

측정일시 : 2015. 10. 28.

시행방법 : 환경부 지정 실내공기질 측정 대행업체로부터 견적서를

제출받아 견적이 저렴한 업체에 의뢰하여 측정

소요예산 : 600,000원

- 예산과목 : 은평병원 운영, 은평병원 청사시설 운영관리, 일반운영비,

공공운영비

Ⅳ

향후계획

측정결과 제출(은평구청 : 2016. 1. 31까지) 및 보존(3년간)

측정결과 기준 초과시 환기설비 개선 조치