문서번호:예방과-14640

현장확인 결과보고서

확인일시	2015. 10.14.(수) (14:30~15:30)		결재	★담당자			검사지도팀장			예방과장
				김종기			탁한수			10/15 최광수
대상명 및 위치	****** ***************		대표자 및 전화번호		*** ***********
관계인	*********	업종	근린생활시설					소방안전관리자				**** *************
자체점검 실시자	*****	자체점검 실시기간	2015.08.31					소방시설관리사				****
규 모	철근콘크리트벽식구조 슬라브지붕 지상6층/지하 2층, 연면적 3,269㎡ (일부일 경우 사용층 : ,사용면적 ㎡)

조사 항목	확인 결과	조치사항
자체점검 시기 및 횟수 적정성	자체점검 결과보고서 내용과 일치함.
소방시설관리사 참여여부	소방시설관리사*****점검기간 중 참여함.
점검인력의 배치 적정성 (점검계약시 인력배치 확인/배치기준)	점검인력 배치 적정함
점검인력 실제 점검여부 (점검당시 실제점검인원/배치신고서)	점검인력 실제 참여함
자체점검기간 일치여부 (실제 점검일/보고서 점검일)	점검기간 일치함.
자체점검 결과(보관용) 보고서와 소방서 제출용 보고서 일치성 (점검결과 불량사항 조치 등)	점검내용 일치함
소방시설의 점검기간 및 점검내용의 적합성 (소방시설 정상 작동여부 등)	점검내용 적합함.
점검기구를 이용한 정밀점검 실시 여부	점검기구를 이용하여 점검함.
기타사항 (피난·방화시설, 다중이용업소 점검 등)		확 인 자 위. 김종기 사. 구성서