함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	서울물연구원장(재료연구과장)
(경유)
제목	염소 분산투입시설 현장제조염소 품질검사 의뢰(10월)

1. 수질과-4478(2013.7.23.) 및 수질과-1975(2015.3.24.)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소에 설치된 ********* 운영에 따른 현장제조염소 품질검사를 아래와 같이 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 검사대상 : 현장제조염소(차아염소산나트륨)

나. 채수일시 : 2015. 10. 15(목)

다. 채수위치 : ************************

라. 검사항목 : 11개 항목(성상, 확인시험, 유효염소, 유리알칼리, 비소, 납, 카드뮴, 크롬, 수은, 브로메이트, 클로레이트)

마. 시 료 수 : 4점(염소분산투입시설 1개소당 현장제조염소 2점)

(무균채수병(1L)×1, 코니컬튜브(50mL)×1)

붙임 : 검사시료 4점 (별도송부). 끝.

	남부수도사업소장
주무관	조재택		수질팀장	여종순		행정지원과장	10/15 이두영
협조자
시행	행정지원과-25386	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, 남부수도사업소 1층 행정지원과	/	arisu.seoul.go.kr
전화	3146-4450	/전송	3146-4658	/	jtcho@seoul.go.kr	/	부분공개(3)