투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	관급자재(레미콘, 데크플레이트) 구매시행 및 계약의뢰(재사용플라자 건립공사)

우리 본부에서 시행 중인 「재사용플라자 건립공사」에 지급되는 관급 자재를 다음과 같이 구매시행하고자 합니다.

가. 건   명 : 재사용플라자 건립공사 관급자재 구매

나. 구매방법 : 조달구매(G2B)

다. 소요예산 : 금1,556,220,130원(금일십오억오천육백만이십이만일백삼십원정)

라. 구매 품명 및 수량

품 명	규 격	단 위	수 량	금 액(원)	비 고
레미콘	서울, 25-18-80	㎥	770.69	44,060,347	현장하차도
레미콘	서울, 25-21-150	㎥	1,600.76	102,928,868	현장하차도
레미콘	서울, 25-24-120	㎥	4,281.02	281,519,875	현장하차도
레미콘	서울, 25-24-150	㎥	5,570.52	373,893,302	현장하차도
레미콘	서울, 25-30-150	㎥	6,660.46	484,948,092	현장하차도
조달수수료	0.54%			6,951,692
계				1,294,302,170
데크플레이트	10085,H:120 (단열T:120)	㎥	70	4,879,000	현장하차도
데크플레이트	10085,H:120 (단열T:150)	㎥	217	17,425,100	현장하차도
데크플레이트	10085,H:120 (단열T:160)	㎥	654	54,543,600	현장하차도
데크플레이트	10085,H:120 (단열T:120)	㎥	395	27,966,000	현장하차도
데크플레이트	10085,H:120 (단열T:150)	㎥	1,381	112,551,500	현장하차도
데크플레이트	10085,H:120 (단열T:160)	㎥	510	43,146,000	현장하차도
소 계				260,511,200
조달수수료	0.54%			1,406,760
계				261,917,960
총 계				1,556,220,130

마. 예산과목 : 기후환경본부 자원순화과, 효율적인 폐기물처리, 생활 폐기물재활용 극대화, 서울 재사용플라자 조성, 시설비

바. 납품기한 : '16. 11. 30.

붙임  1. 조달물품매입요구서 1부.

2. 관급자재 수급관리조서 1부.  끝.

	건축부장
주무관	김찬유		환경시설과장	신명승		건축부장	10/15 안재혁
협조자	주무관	김재무
시행	건축부-11670	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지)프리미어플레이스 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2649	/전송	02-3708-2659	/	kcy111@seoul.go.kr	/	부분공개(5)