'15년 하반기 재개발,재건축 현장점검 결과보고

(동선2구역주택재개발 외 17개소)

등록번호	시설관리과-30444

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	유형근	유명수	10/15 나태산

‘15년 하반기 재건축·재개발 구역에 대하여 현장조사후 자체점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014. 10. 15

복 명 자 : 지방시설주사보 유형근

1. 점검개요

가. 관련근거 : 15년 재개발·재건축 현장 상수도 시설물 관리계획[시설관리과-4538(15.02.17)]

나. 점검구역 : 동선2구역주택재개발사업구역 외 17개소

다. 점검일시 : 2015. 10. 12(월) ~ 13(화)

라. 점검내용 : 사업구역내 누수여부, 배수관 분기점 폐쇄여부, 부정급수 등

마. 점 검 자 : 유명수,유형근,이연한

2. 현장점검내용

가. 점검현장

구 분	계	사업시행인가	관리처분계획인가		착공
			이주 중	철거 중
계	18	11	3	1	3
재개발	17	10	3	1	2 (1개소 준공)
재건축	1	1	-	-	-

나. 유형별 적출현황

구분	조례 위반(건)	누수 (건)	분기점 미폐쇄	수전관리 부적정			기타 (업종적용, 관리누락 등)
				플러그 미설치	미폐전, 계량기 미철거	봉인 없음 동파, 매몰
실적	-	-	-	-	-	-	-

다. 현장점검내용

연번	사 업 명	주 소	적출 내용	처리내용
1	동선2구역주택재개발	동선동4가 304-2	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음
2	보문2구역주택재개발	보문동1가 60-28	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음
3	보문3주택재개발사업	보문동 290	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음
4	성북3구역주택재개발사업	성북동 3-38	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음
5	길음역세권구역주택재개발사업	길음동 592-1번지 일대	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음
6	길음1촉진구역주택재개발사업	길음동 508-16번지 일대	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음
7	길음2촉진구역주택재개발사업	길음동 498번지 일대	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음
8	길음3촉진구역주택재건축사업	정릉동 192번지 일대	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음
9	장위1구역주택재개발사업	장위동 144-24번지 일대	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음
10	장위2구역주택재개발사업	장위동 290-5번지 일대	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음
11	장위4구역주택재개발사업	장위동 289번지 일대	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음
12	장위5구역주택재개발사업	장위동 173-114번지 일대	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음
13	장위7구역주택재개발사업	장위동 189-3번지 일대	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음
14	장위10구역주택재개발사업	장위동 189-3번지 일대	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음
15	신길음구역도시환경정비사업	길음동 524-87번지 일대	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음
16	석관2구역주택재개발사업	석관동 58-56	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음
17	정릉10구역주택재개발사업	정릉동 539-1	이상없음	준공
18	돈암,정릉구역주택재개발사업	돈암동 535	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음

3. 현장점검결과

가. 상기와 같은 사항으로 관내 재개발·재건축 구역내 부적정사항이 없음을 보고하고,

나. 추후 유수율 향상을 위하여 관리대상에 대하여 수시 점검하고 실제현장과 상이할 경우 수정보고 하고자 함.

첨부 : 현장사진 각1부.  끝.