“기초 소방시설 설치로 내 가족의 행복을!”
	광진소방서
수신	동직석유 대표 이형석 귀하.(우:04781 서울시 성동구 연무장길 6)
(경유)
제목	처분 사전통지서「동진석유」

○ 행정절차법 제21조 제1항의 규정에 의하여 우리기관이 하고자 하는 처분의 내용을 통지하오니 의견을 제출하여 주시기 바랍니다.

예정된 처분의 제목			일반·판매취급소 정기소방검사 결과에 따른 시정보완명령
당사자	성명 ( 명 칭 )		동진석유 대표 이형석
	업 종		취급소(옮겨담는일반취급소)
	주 소		서울시 성동구 연무장길 6(성수동1가)
처분의 원인이 되는 사실			일반·판매취급소 정기소방검사 결과에 따른 불량 내용
처분하고자 하는 내용			1.위험물게시판 내용 부적정, 수정 기재 요함. 2.통기관 인화방지망 부적정(훼손), 정비 요함. 3.전실내 방폭등 미점등, 정비 요함. 4.전실내 자동확산소화용구 미설치, 설치 요함.
법적근거 및 조문내용			위험물안전관리법 제14조 제①항 [별표16] 일반취급소의 위치·구조 및 설비의 기준(제40조)
의견제출	제출처	기관명	광진소방서	부서명	위험물안전팀	담당자	소방위 김영규
		주소	서울 광진구 광나루로 480			전화번호	452-4119
		전자우편주소	ygkim5910@seoul.go.kr			팩스번호	458-0119
	기 한		2015.10.29.까지

＜의견제출시 유의사항＞

1. 귀하는 앞쪽의 사항에 대하여 별지11호 서식에 의하여 서면·컴퓨터통신 또는       구술로 의견 제출을 할 수 있으며, 주장을 입증할 증거 자료를 함께 제출할 수         있습니다. 다만, 컴퓨터 통신을 이용하여 의견의 도달 여부를 담당자에게 확인하여      주시기 바랍니다.

2. 의견 제출기한 내에 의견을 제출하지 아니한 경우에는 의견이 없는 것으로 간주      합니다.

3. 귀하께서 행정청에 출석하여 의견진술을 하고자 하는 경우에는 행정청에 미리 그   사실을 알려 주십시오.

4. 기타 궁금한 사항이 있으면 광진소방서 예방과 위험물안전팀으로(☎452-4119)      문의하시기 바랍니다.

※ 행정절차법 제22조제1항제3호에 따라 처분의 내용이 ①인허가등의 취소 ②신분·         자격의 박탈 ③법인이나 조합 등의 설립허가의 취소 중 하나에 해당하는 경우에는           의견제출기한 내 청문을 신청하실 수 있습니다.

붙 임   의견제출서 1부.  끝.

	광진소방서장
담당자	김영규		위험물안전팀장	代지태규		예방과장	10/15 김윤섭
협조자
시행	예방과-24109	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480 광진소방서 예방과 3층	/	fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02-452-4119	/전송	02-458-0119	/	ygkim5910@seoul.go.kr	/	부분공개(6)