	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방용수시설 보수 완료에 따른 검사 계획

1. 재관관리과-7480(2015.10.13.)호 「2015년 소방용수시설 보수 완료에 따른 검사 알림」 과 관련입니다.

2. 우리119안전센터 관내 소방용수시설 보수완료 통보되어 다음과 같이 검사를 시행하고자 합니다.

가. 검사일자 : 2015. 10.15.(목)

나. 검사대상 : 공설 지상식 2007호(구로구 경인로33길 44)

다. 검 사 자 : 소방용수시설 담당자

라. 검사내용

- 소화전 적정설치 및 수압(2.5kg/㎠)등 사용적합 여부

- 제수변 깊이(1m미만) 및 소화전 높이(76cm)실측 ․ 외관 상태

- 아스팔트, 보도블럭 등 공사후 처리 완료 여부

- 시민생활 안전 위해 및 도시환경 저해요인 존치 여부

- 보수로 인한 누수 등 설치공사 불량사항

3. 행정사항

○ 해당 부서장은 자체계획을 수립하여 시행하시고, 결과는 붙임 서식(출수사진 포함)에 의거 10. 16(화)한 보고(통보)하기 바랍니다.

붙임 : 1. 2015년 소방용수(소화전) 보수 완료현황  1부.

2. 소방용수시설 검수결과 양식 1부.  끝.

담당자	문기영		3팀장	김문수		119안전센터장	10/15 代김문수
협조자
시행	고척119안전센터-4131	(		)	접수		(		)
우	08241	서울특별시 구로구 고척로 195	/
전화	02)2618-3104	/전송	02)2616-0119	/		/	대시민공개