재개발지역 현장점검 복명서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	박종대	김광운	10/15 최명익

	명에 의하여 담당구역 재개발 지역 내 상수도 시설물 관리 실태를 점검하고 아래와 같이 복명합니다.
2015. 10. 15
복명자 : 지방시설주사보 박종대

❑ 점검 대상

연번	구분	사 업 명 (사업위치)	시행 단계	수전관리 현황
				계	폐전	미폐전
1	재개발	************ ***********	관리처분	1,084	1,080	4
2	재개발	************ ************	관리처분	380	355	25
3	재개발	************ **************	사업시행	220	-	220
4	재개발	************** ***********	사업시행	85	-	85
5	재개발	************ ***********	착공	704	704	-
6	재개발	********************** ****************	사업시행	363	-	363

❑ 점검 결과

연번	사업명	점 검 내 용
		누수여부	플러그 미설치	분기점 미폐쇄	부정급수	무단이설 및 봉인훼손	기타
1	******* *****	이상없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
2	******* *****	이상없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
3	******* *****	이상없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
4	**************	이상없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
5	******* *****	이상없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
6	********************	이상없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

❑ 조치 계획

- 특이사항 없으며 지속적인 순찰과 점검으로 재개발지역 상수도 시설물 관리에 만전을 기하고자 합니다.

첨 부 : 1. 재개발지역 관리카드 각1부.

2. 현장 점검사진 1부. 끝.