	동작소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	구급장비(고압멸균소독기) 수리 및 부품 교체 계획 보고

1. 관련근거

가. 재난대응과 - 1714 (2015. 1. 22.)호 “2015년 구급분야 예산집행 계획 시달”

나.  백운119안전센터 - 4666 (2015. 10. 13.)호 “구급장비(고압멸균소독기) 고장발생 보고”

2. 백운119안전센터의 운영 · 관리 중인 고압멸균소독기의 고장 발생으로 아래와 같이 수리 및 부품 교체하고자 보고드립니다.

가. 건    명 : 고압멸균소독기 수리 및 부품 교체

나. 고장내역 : 잠금장치(도어락 스위치 내부 경판) 접촉 불량

다. 소요예산 : 금33,000 원 (금삼만삼천원)

라.********************

*************

************************************************

***********************

********************

마. 집행방법 : 재난관리과 신용카드 결제

바. 예산과목 : 소방재난능력의 향상으로 안정적인 재난시스템 구축 / 특수구조, 구급장비보강 및 훈련 / 구급업무 추진향상 / 사무관리비

사. 검수자 : 구급운영 계윤정, 백운119안전센터 구급대원 이용주

붙임 1. 구급장비(고압멸균소독기) 고장발생 보고 (백운119안전센터) 2부.

2. 견적서 1부.

3. 사업자등록증 1부.  끝.

담당자	계윤정		구급팀장	현동욱		재난관리과장	류종길		소방서장	10/15 서순탁
협조자	장비회계팀장	유승권
시행	재난관리과-7631	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55	/
전화	02)842-1196	/전송	*******2111	/		/	부분공개