투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	환경과장
(경유)
제목	뚝섬한강공원내 정화조(오수조) 뚜껑 교체공사요청

뚝섬한강공원내 수영장앞 정화조(오수조) 배수펌프 고장으로 인하여 배수펌프를 교체 한바 있습니다. 배수펌프 교체중 노면의 뚜껑 및 뚜껑지지대가 아래와 같이 녹이 스는등 노후되어 추락등 안전사고가 우려되어 조치를 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

ㅇ 조치요청 내용

가. 맨홀뚜껑:체크무늬 철판(강판) 교체

- 규격 : 1320*1320

나. 맨홀뚜껑 지지대 및 지지벽돌 침하

- 내측 규격 : 1280*1280

붙임 : 현장 사진 3부.  끝.

	뚝섬안내센터장
주무관	전찬호		뚝섬안내센터장	10/15 권순철
협조자
시행	뚝섬안내센터-1290	(		)	접수		(		)
우	05097	서울특별시 광진구 강변북로 139	/
전화	02)3780-0521	/전송	02)3780-0520	/	chano61@seoul.go.kr	/	대시민공개