		강남수도사업소
CU********5*******A06***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥외누수신고 민원 처리 완료(잠원동 58-24)

1. 옥외누수신고 민원을 신청한 아래 건에 대하여 현장확인 후 민원처리를 완료하고 그 결과를 보고합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

접수번호	1002015119710	신청일자	2015년 10월 15일
누수위치(주소)	_____ 서울 서초구 잠원동 58-24
신청인	한신11차	연락처	02-537-0979
신청인(주소)	서울 서초구 잠원동 58-24
현장도착시간	13시 50분	출동인원	3
누수여부	Y	누수탐지여부	N
조사자	이경우	처리일자	2015년 10월 13일
처리결과	150mm 연보강

끝.

주무관							이경우				시설관리과장					10/15 송근호
협조자
시행			시설관리과-22500										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		3146-4912							/전송			3146-4939					/	lkwoo60@never.com													/	부분공개(6)