문서번호	시설관리과-820
결재일자	2014.1.9.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	주무관		시설관리과장	결재
이일환	이태원	최명익		01/09 나태산
협 조

일일 결산일지(1.8누수)

2014년 01월 08일 수요일(날씨:맑음 )

대행자 성 명	업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련 번호	시정 요구사항 및 자재 검사내용
박종승	성북구관내 긴급누수복구공사	1. 보문6가 82(탐지67) - 아연20㎜ 접합부 누수 - 누수방지용새들접합(100*20) 2. 보문2가 104(누수423) - 아연15㎜ 접합부 누수 - 밸브폐쇄
손진곤	종로구 관내 긴급누수복구공사	1. 계동 2-104(누수544) - 스텐15㎜ 접합부 누수 - 밸브접합 2. 구기동 120-15(탐지113) - 아연50㎜ 접합부 누수 - 새들 잠금 및 새들 캡 접합
서태남	중구, 관내 누수복구공사	1.포장점검 하자점검 : 이상없음 - 예관동39 (소고) - 오장동69-22 (소고) - 오장동181-3(소고) - 오장동181-3(C-2) - 오장동14-18(C-2) - 오장동206-2(소고) - 오장동206-29(소고) - 오장동206-17(소고)

대행자 성 명	업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련 번호	시정 요구사항 및 자재 검사내용
최충남	용산. 관내 누수복구공사	1. 서계동 237-25(누수 326) - SSP 20㎜ 접합부 누수 - SSP 20㎜ 연결 2. 동빙고동 70-1(누수 327) - GS 20㎜ 접합부 누수 - 맹새들설치 3. 용산3가 6-30(누수 328) - SSP 15㎜ 접합부 누수 - SSP 15㎜ 연결 4. 보광동 260-6(누수 329) - 굴착(하수도)

-끝-