문서번호	시설보수과-3968
결재일자	2015.10.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
김원도		이용재	10/16 민승기
협조
	주무관		정규용

정기점검보고서(봉림교)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

시 설 물 명		봉림교		시설물 개 요				폭 : 40m 길이 : 60m				법정구분 (법정외)	준공 연도		1971. 5.
관 리 책 임 자		남부도로사업소 시설보수과							직 급			지방토목운영주사보			김 원 도
점 검 자		남부도로사업소 시설보수과							주 점 검 자			지방토목운영주사보			김 원 도
									합동점검자			지방시설주사			정 규 용
□ 점검일시 : 2015. 10. 14.(수) □ 점검구간 : 전체 □ 점검 구간 및 점검결과
이전 점검 및 진단관련사항													조 치 후 이상발생 여 부	비 고
연 번	위 치		손상내용		손상 규모		손상 등급			조치내용
1	시흥I.C방향		교량 난간 이음새부분 스테인레스재질 파손 돌출							직영반조치			-
2	교면		포장노후		20a					‘2015 노들북 고가 외 3개소 보수공사로 정비
□ 새로운 이상 발생 현황
위치		손상내용				손상규모			손상 등급		조치계획		전 문 가 자문여부	비 고
		특이사항없음

위  치  도

봉림교

신림역

사진설명	봉림교 상부전경