함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	SH공사사장
(경유)
제목	상수도시설 보완 요청(우면2지구 국민임대주택단지 중로2-1로)

1. 서울시 상수도 행정 업무에 협조하여 주시는 귀 사에 감사드립니다.

2. 서초구 우면동 우면2지구 국민임대주택단지 조성공사의 상수도준공 예정 도면을 검토한바, 연구시설1, 연구시설2, 도시지원시설등은 기 부설된 상수도관로의 관경(D=150mm)이 협소하여 현 상태로는 급수가 불가능하므로

3. 주변 시설(영동중학교 및 벌떼교회)의 원할한 상수도 공급을 위하여 연구시설 및 도시지원시설에 공급되는 별도의 상수도관을 추가 부설하거나, 기존에 부설된 상수도관로의 관경을 확대하여야만 급수가 가능할것으로 판단되므로 검토 후 회신하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 상수도 관로 현황 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	김영규		시설관리과장	01/09 원의덕
협조자	주무관	홍갑표
시행	시설관리과-595	(		)	접수		(		)
우	135-855	서울 강남구 양재천로 199 (도곡2동 459-4)	/
전화	3146-4895	/전송	3146-4939	/	kyk76091@seoul.go.kr	/	대시민공개