함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	광암아리수정수센터
수신	한국건설생활환경시험연구원장
(경유)
제목	여과사 품질시험 의뢰

2015년 10월 16일 우리 광암아리수정수센터에 납품된 여과사에 대하여 다음과 같이 품질시험을 의뢰하오니 시험후 그 결과를 우리 정수센터로 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 품질검사 의뢰내역

(1) 품  명         :   여과사

(2)  규격 및 검사항목 : 따로붙임 시험의뢰서 및 시방서 참조

‧ 시험방법  : 수도용 여과모래시험방법(KWWA-F100)

‧ 검사항목  : 유효경(0.9±0.1mm) 등 11개항목

(3). 시료채취일   : 2015. 10. 16

(4). 시료번호      :  광암-여과사 구매-2015-1차

(5). 시료채취장소  : 광암아리수정수센터

(6). 검사수수료    : 납품자 부담

따로붙임 :  1) 여과사  시료 1점.  1부

2) 품질시험 의뢰서 1부

3) 구매시방서 1부. 끝

	광암아리수정수센터소장
★주무관	강석규		정수운영과장	전결 10/16 손호철
협조자
시행	정수운영과-11001	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-5350	/전송	02-3146-5309	/		/	대시민공개