	강남소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	소화전(지상식 563호) 고장 발생에 따른 긴급 보수 의뢰 요청

1. 관련근거

가. 민원전화수보(2014.01.08.15:45) 『강남구 삼성로 534 지상식소화전 파손 안전조치』

나. 삼성119안전센터-185(2014.01.09) 『지상식 소화전 파손 및 누수신고에 따른 현지확인 결과 보고』

2. 위와관련, 우리 119안전센터에서 관리하고 있는 소방용수시설 중 지상식 소화전(563호) 원인 미상으로 몸통이 파손되어 아래와 같이 긴급보수 의뢰 요청하오니 조속한 시일내 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 보수대상 소화전 개요

관리번호	종 별	식 별	위 치	내 용	비 고
563호	소화전	지상식	삼성로 534 (아이덴티티 게임스 앞)	몸통파손

붙임  위치도 및 현장사진(지상식 563호). 1부.

	삼성119안전센터장
담당자	문경환		1팀장	김세준		센터장	01/09 이영진
협조자
시행	삼성119안전센터-204	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개