함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	2015년 8월까지 가압구역 유수율 현황통보

1. 2015년 8월까지 가압구역별 유수율 현황을 별첨과 같이 보내드립니다.       2. 8월까지 가압구역별 유수율은 정상범위를 이탈한 가압구역이 19개소로 정상범위내 9개소 보다 2배이상 많아 특별한 대책이 요구되는 상황입니다.

3. 앞으로 가압구역 관리를 보다 철저히 하여 모든 가압구역이 정상범위내(93.0∼100.0%) 유수율 유지가 될수 있도록 하여주시기 바랍니다.

첨부 : 1.  가압구역별 유수율 현황 1부        끝.

	요금과장
수신자	급수운영과장,시설관리과장
요금관리2팀장	김대진		요금과장	10/16 정소영
협조자
시행	요금과-33495	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02) 3146 -3605	/전송	02) 3146 -3639	/	djk@seoul.go.kr	/	대시민공개