	구로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 보수 완료에 따른 검사 결과보고

1. 관련근거

○ 재난관리과-7480(2015.10.13.)호 「2015년 소방용수시설 보수 완료에 따른 검사 알림」

○ 고척119안전센터-4131(2015.10.15.)호 「소방용수시설 보수 완료에 따른 검사 게획」과 관련입니다.

2. 위와관련 우리119안전센터 관내 소방용수시설 보수완료에 따른 검사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 검사대상 : 공설 지상식 2007호(구로구 경인로33길 44)

나. 검 사 자 : 소방위 이창근, 소방장 문기영

다. 검사내용

- 소화전 적정설치 및 수압(2.5kg/㎠)등 사용적합 여부

- 제수변 깊이(1m미만) 및 소화전 높이(76cm)실측 ․ 외관 상태

- 아스팔트, 보도블럭 등 공사후 처리 완료 여부

- 시민생활 안전 위해 및 도시환경 저해요인 존치 여부

- 보수로 인한 누수 등 설치공사 불량사항

라. 검사결과 : 『붙임』 참조

붙임 소방용수시설 검수결과 1부.  끝.

	고척119안전센터장
★담당자	이창근		3팀장	김문수		119안전센터장	10/16 代김문수
협조자
시행	고척119안전센터-4154	(		)	접수		(		)
우	08241	서울특별시 구로구 고척로 195 고척119안전센터	/
전화	02)2618-3104	/전송	02)2616-0119	/	lcg63@seoul.go.kr	/	대시민공개