	용산소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	구급장비(주들것) 고장발생보고

1.관련근거

가.소방행정과-15932(2014.12.31.)호「2015년도 소방장비 관리운용 기본계획 알림시달」

나.2015년도 소방재난업무가이드 안전지원행정편「소방장비 운용 및 관리 내실화」

2. 후암안전센터 구급대에서 관리/운용 중인 「주들것 발판 연결부위」의 고장 발생하여 다음과 같이 보고합니다.

순번	장비명	모델명	사용부서	제조년월일	고장발생일	내 용	제조사
1	주들것	AT-N122H700	후암 구급대	2013.07.19	2015.10.16.	주들것 발판 부위 연결부위 손상으로 주들것 분리됨	㈜오텍

붙임  구급차량 주들것 고장 발생 보고서 1부.  끝.

	후암119안전센터장
담당자	한지권		3팀장	代김경춘		119안전센터장	10/16 代김경춘
협조자
시행	후암119안전센터-4966	(		)	접수		(		)
우	04331	서울특별시 용산구 후암로 34	/	http://fire.seoul.go.kr/youngsan
전화	02)754-0119	/전송	02)773-1179	/	han1018@seoul.go.kr	/	대시민공개