함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2015년 9월 공급량 알림

2015년 9월분 공급량을 아래와 같이 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 전체 공급량 현황

(단위 : ㎥)

구 분	2014. 9월	2015. 9월	증․감량	증감률(%)	비 고
총 공급량	96,331,229	97,774,068	1,442,839	1.50
1일 공급량	3,211,042	3,259,137	48,095	1.50
(누계:1~9월)	865,330,828	871,001,181	5,670,353	0.66

나. 사업소별 공급량 현황

(단위 : ㎥)

구 분		중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	시계외	합계
2015. 9	월공급량	13,096,998	10,414,441	13,062,374	10,089,270	12,723,775	14,691,256	11,823,677	9,680,344	2,191,933	97,774,068
	일공급량	436,567	347,148	435,412	336,309	424,126	489,709	394,123	322,678	73,065	3,259,137
2014. 9	월공급량	12,615,357	10,174,044	12,683,439	9,962,455	12,543,326	14,835,987	11,847,278	9,659,221	2,010,122	96,331,229
	일공급량	420,512	339,135	422,781	332,082	418,111	494,533	394,909	321,974	67,005	3,211,042
전년대비증감	월공급량	481,641	240,397	378,935	126,815	180,449	-144,731	-23,601	21,123	181,811	1,442,839
	일공급량	16,055	8,013	12,631	4,227	6,015	-4,824	-786	704	6,060	48,095
	비 율(%)	3.82	2.36	2.99	1.27	1.44	-0.98	-0.20	0.22	9.04	1.50
누 계〔1~9월(%)〕		2.04	0.03	1.91	0.51	1.07	-1.28	-0.18	0.11	7.52	0.66

※ 2015년 9월 공급량은 전년 대비 1.50%(1,443천㎥) 증가

- 강북지역 : 1,228천㎥ 공급량 증가

- 강남지역 :    33천㎥ 공급량 증가

- 시 계 외 :   182천㎥ 공급량 증가

붙임 : 2015년 9월 공급량 산출서 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	기획예산과장,요금제도과장,재무회계과장,생산관리과장,기전설비과장,배수과장,급수운영과장,중부수도사업소장(요금과장),중부수도사업소장(급수운영과장),중부수도사업소장(시설관리과장),서부수도사업소장(요금과장),서부수도사업소장(급수운영과장),서부수도사업소장(시설관리과장),동부수도사업소장(요금과장),동부수도사업소장(급수운영과장),동부수도사업소장(시설관리과장),북부수도사업소장(요금과장),북부수도사업소장(급수운영과장),북부수도사업소장(시설관리과장),강서수도사업소장(요금과장),강서수도사업소장(급수운영과장),강서수도사업소장(시설관리과장),남부수도사업소장(요금과장),남부수도사업소장(급수운영과장),남부수도사업소장(시설관리과장),강남수도사업소장(요금과장),강남수도사업소장(급수운영과장),강남수도사업소장(시설관리과장),강동수도사업소장(요금과장),강동수도사업소장(급수운영과장),강동수도사업소장(시설관리과장),광암아리수정수센터소장,구의아리수정수센터소장,뚝도아리수정수센터소장,영등포아리수정수센터소장,암사아리수정수센터소장,강북아리수정수센터소장
주무관	장준원		누수방지과장	김영삼		시설안전부장	10/16 강신재
협조자
시행	누수방지과-8801	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1514	/전송	3146-1529	/	jang0724@seoul.go.kr	/	대시민공개