출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	김석현	최재영	10/16 오기석

	명에 의하여 동대문구에 출장하여 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 10. 16
보 고 자 : 지방기계운영 주사 김 석 현

보       고       내       용

일    시

2015. 10. 16

건    명

출장결과보고서

내용

1, 송수관로 점검

구 분	구 경 (mm)	순 찰 노 선	적출내용	조치내용
월곡수계	500	이문로	관로순찰	이상없음
공릉수계	500	장한로	관로순찰	이상없음

2.민원처리:동대문구

0.이문동 393 번지 2개소 시설물 노후밸브 교체 밸브조절

0.용두동 39번지 배급수 노후관 개량공사구간 17개 밸브조절

0.답십리 4번지  배급수 노후관 개량공사구간 14개 밸브조절

0.전농동 204번지  배급수 노후관 개량공사구간 27개 밸브조절

비  고

순찰코스 : 고산자로-하정로-왕산로-안암로-제기로-회기로-이문로-한천로-사가정길