문서번호	시설과-6369
결재일자	2015.10.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
김홍		이춘한	10/16 代이춘한
협조

에너지절약 이행실태 주간점검 보고

(2015.10.12. ~ 10.16)

서울대공원

(시설과)

에너지절약 이행실태 주간점검 보고

(`15.10.12 ~ 10.16)

에너지절약의 저변확대와 자율적 참여로 공공요금의 낭비적 요인을 줄이기 위하여 사무실. 관람공간. 사육실등 업무시설을 점검하고 보고 드림

※ 2015년 공공요금(에너지) 절감계획에 의거 추진하는 점검임

□ 점검개요

○ 점검기간 : ’15. 10. 12 ~ 10. 16.

○ 점 검 자 : 전기7급 김 홍

○ 점검방법 : 사무실, 사육실, 관람공간등 대공원내․외 현장확인

점검일	점 검 대 상	점 검 결 과
10.12	조리실	조리실전등 OFF(14시30분),전기절전홍보
	제1AF관	이상없음
10.13	종보전교육관	전기절전 탄력적 운영 홍보요청
	동물연구실	이상없음
10.15	남미관	이상없음
	동물병원	10:30분 동물병원 개별 전기히터 철거요청
10.16	가금사,남미관	12시30분 남미관사무실 전등OFF(절전홍보)
	종보전센타	이상없음

□ 점검결과

□ 행정사항

○ 적정 냉방온도 유지 및 중식시간중 전등 소등 재점검 예정

○ 2차 지적시 해당결과 공개추진. 끝.