작 업 일 보(구로구 10. 16.)

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	김정래	代김승완	10/16 代유명은

2015년 10월 16일 금요일 날씨 : 맑음	근무자	지방시설운영 주사보	김정래

접 수 현 황	접수건수		처리건수		미처리건수		누적건수
민 원 처 리 현 황			작 업 내 용
구분 내역	처 리	누적 건	□ 배관망 및 제수변 조절 구로본동 500-10 300㎜ 분기밸브 1270 300X80 분기 503-32 300X300 분기 492-9 300X300 분기 491-49 300X150 분기 490-9 300X150 분기 486-6 300X80 분기 486-19 300X80 분기 487-2 300 중간 □ 일반작업현황 O 소출수 및 불출수 O 밸브고장 O기타 옥외탐지 방화동 620번지(음청식) :누수처없음 구로구 구로본동 492번지 배급수관 개량공사구간 9개소 밸브조절
소 ․ 불 출 수
역지변철거
인입관 노후
인입관 구경 협소
옥 외 결 빙
시 설 물(담당자 인계)
제 수 변실 정비
민홀뚜껑 정비
제 수 변 조 절
긴 급 누 수
누수복구 의뢰
자 체 처 리
탐 지 반 인 계
하 수 도
기 타
수 요 가 (옥내)
옥 내 누 수
옥내 배관 노후
옥내 배관 협소
기 타 사 항
계량기 이상(동파)
앵글밸브 수리
옥 내 결 빙
순 찰 및 점 검
기 타
계