문서번호	운영과-125
결재일자	2014.1.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	운영과장
조평대		윤현진	01/09 이태일
협조

정수약품(Cl2·CO2) 관리대장

2014. 01.

구의아리수정수센터

(운 영 과)

2014년 정수약품(Cl2ㆍCO2) 입ㆍ출고 관리대장

(단위 : kg)

구분	염소가스 입고량			염소가스 출고량				염소가스 재 고 량	이산화탄소 약품관리 현황
01/	정수장	취수장	합 계	전염소	중염소	후염소	합 계	정수장	입고량	사용량	잔고량
이월량								14,652			11,409
1				0	39	56	95	14,557	0	837	10,572
2				0	31	49	80	14,477	0	653	9,919
3				0	41	54	95	14,382	0	847	9,072
4				0	40	53	93	14,289	0	972	8,100
5				0	42	54	96	14,193	0	1,095	7,005
6				0	35	54	89	14,104	0	1,067	5,938
7				0	37	47	84	14,020	0	1,252	4,686
8				0	37	51	88	13,932	0	1,062	3,624
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계	0	0	0	0	302	418	720		0	7,785
소 계	0	0	0	0	302	418	720		0	7,785
총 계	0	0	0	0	302	418	720		0	7,785

끝.