문서번호	시설관리과-25298
결재일자	2015.10.16.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
김형구		오준식	10/16 우종근
협조

『낙성대배수지』

무인경비시스템 추가 계획

2015. 10.

남부수도사업소

(시설관리과)

『낙성대배수지』

무인경비시스템 추가 계획

낙성대배수지 무인경비시스템에 적외선 센서(2조)를 추가 설치하여,

시설물 침입예방 및 재산보호 등 안전관리에 만전을 기하고자 함.

□ 추진근거

○ 가압장 기전설비 등 점검결과 통보(본부 시설관리과-7117, ’15. 9. 30)

○ 가압장·배수지 기전시설물 조치계획 보고(시설관리과-23835, ’15. 10. 1)

□ 지적사항 및 조치계획

○ 지적사항

낙성대 배수지	○ 배수지 울타리 내 무인경비회사 표시만 있을 뿐 출입문 내부 감지센서 설치 안 됨 ⇒ 관랑실, 항입구 감지센서 설치 할 것

○ 조치방법 : 무인경비시스템 추가 (적외선 센서 2조 추가)

○ 조치일자 : ’15. 10. 19.(월) ~ 10. 28.(수) (10일간)

○ 용 역 사 : ㈜에이디티캡스 대표 최진환 (02-1588-6400)

※ 선정사유 : 우리 사업소 가압장·배수지의 무인경비 용역업체로서, 시스템

특성상 타 업체에 의한 추가 설치가 불가능

○ 소요예산 : 금498,300원

○ 지출방법 : 법인카드로 결제후 결제계좌로 입금

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 일반운영비, 사무관리비

붙임 : 1. 무인경비시스템 도면(전, 후) 1부

2. 수수료 견적서(자재내역 및 인건비) 1부.  끝.