과 장		10/19 황차호		심사자	이진섭	심사자	김현철	설계자	최영주	설 계	심 사		결 재
										2015년10월	2015년10월
설 계 서
	공 사 명 : 흡수식 냉온수기 세관 및 진공펌프 교체 공사
	구 분					금 액						비 고
	총 공 사 비					금8,822,000(금팔백팔십이만이천원)
	공사비		공 급 가 액			금8,020,000원(금팔백이만원)
			부 가 가 치 세			금802,000원(금팔십만이천원)
			계			금8,822,000(금팔백팔십이만이천원)
공사 개요 : 1. 냉온수기 세관 : 250USRT × 2대 2. 진공 펌프 2호 교체 1대(리크로 인한 진공불량) 붙 임 1. 내역서 1부. 2. 견적서 3부. 끝.