출 장 결 과 보 고 서

결재	★주무관	주무관	급수운영과장
	박용구	오원선	01/09 안재엽

	명에 의하여 2014. 01. 09.민원처리, 시설물 점검 관련하여 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 01. 09.
보 고 자 : 지방계기운영주사보 : 김종형,박용구

보 고 내 용
일 시	2014. 01. 09.목(09:30~17:00)
건 명	출장결과보고서
내용	○ 출장목적 - 사근동81-1호 성동교 하천횡단 1650mm 외4개소 관로 점검. - 마장동 지하도 400mm상수도 공사현장. - 마장동 517번지 일대 GIS도면과 현장차이에 의한 본부GIS팀 업체와 합동 제수변및관로 점검. O 점검결과 - 사근동81-1호 성동교 하천횡단 1650mm 외4개소 관로점검 특이 사항없음. - 마장동 지하도 400mm 관로 상수도 공사 주의 조치 함 . - 마장동 517번지 일대 GIS도면과 현장차이에 의한 본부GIS팀 업체와 합동 제수변700mm외5건및관로700mm 위치 확인 작업함.
비 고