문서번호	기전과-123
결재일자	2014.1.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장
조용학		01/09 유재옥
협조

·

원인자부담공사 준공 검토 보고

도림로확장공사 교통신호기설치공사(대영초교, 대영중교-신호)

2014. 1. 9.

남부도로사업소

·

원인자부담공사 준공 검토 보고

도림로확장공사 교통신호기설치공사(대영초교, 대영중교-신호)

영등포구 도림로 확장공사에 따른 교통안전시설물 설치 원인자부담공사 준공확인 요청이 있어 관련서류 및 현장을 확인하고 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ		관련근거

서울특별시 지방경찰정 교통관리과-23210(2012. 7. 5.)호와 관련임

Ⅱ		공사개요 및 준공확인 요청내용

가. 공 사 명 : 도림로 확장공사 교통신호기 설치공사(대영초교, 대영중교)

나. 공사기간 : 2013. 7. 4. ~ 2013.12.27.

다. 공사장소 : 대영초등학교앞외 2개소

라. 원 인 자 : 영등포구청장

마. 공사관리번호 : 신호 2013-0201-016

바. 관련업체 및 공사내용

구 분	설 계	시 공 업 체	공 사 개 요
교통신호기	(주)동해종합기술공사	진성전기건설공사	교통신호기설차공사 1식

Ⅲ		점검개요

가. 점검일자 : 2014. 1. 3.(금)

나. 점 검 자

- 남부도로사업소 : 주무관 조용학

- 감리회사 : ㈜건영이앤씨  양한덕

- 시공회사 : 진성전기건설공사 박정삼

다. 점검결과 : 설치기준에 적정하게 시공됨

라. 점검내용 : 별첨 참조

Ⅳ		보고자 의견

위와 같이 적정하게 시공되었기에 준공 승인하고자 합니다.

붙임 : 1. 참석자명단 1부

2. 준공확인 점검표 1부. 끝.