함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	자가검침 수전 확인점검 실시

1. 우리사업소 관내 자가검침 수전에 대하여 수도계량기 자가검침 규약 제7조 4항에 의거 아래와 같이 일제 확인점검을 실시하고자 합니다

가. 자가검침 수전현황                                     (15.10.19. 현재)

구 분	계	짝수납기	홀수납기	비고
계	1,355	616	739
종 로 구	413	194	219
중 구	128	40	88
용 산 구	287	112	175
성 북 구	527	270	257

☞수도계량기 자가검침 규약

제7조4항[자가검침입력 및 요금조정]

▶자가검침 세대에 대하여 년1회 이상 본부가 확인 검침하여 입력한 검침량과 상이한 경우에는

요금을 정산하여 과․부족액을 고객으로부터(에게) 추징또는 환불 합니다.

나. 자가검침 지침확인시 조사사항

◯ 정확한 계량기 지침 확인

◯ 업종의 적정성(가정용)

◯ 계량기 정상여부 : 회전멈춤(불량), 동파, 초파, 침배열 정상여부 등                                           계량기 이상사항 확인

다. 자가검침 확인 통보 : 각납기별 검침일정 1차수 및 2차수 일정에 맞춰                                           심사담당에게 통보

라. 추진일정

◯ 홀수납기 ............... 10. 22 ~ 11. 07

◯ 짝수납기 ............... 11. 22 ~ 12. 07

※ 첨부 : 자가검침 수전내역 짝수, 홀수납기 2부.  끝

주무관	백소영		요금관리1팀장	방형내		요금과장	10/19 서수철
협조자
시행	요금과-31409	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88	/
전화	02-3146-2111	/전송	02-3146-2139	/		/	대시민공개