투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	도로굴착복구공사장 합동점검 지적사항 조치 통보

1. 도로관리과-171(2014.1.6.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 2014.1.9. 우리시와 합동으로 도로굴착복구공사장에 대하여 점검한 결과 아래와 같이 지적되어 통보하오니 조속한 시일내 조치완료 하시고 사진첨부 완료통보하여 주시기 바랍니다.

가. 도로굴착복구공사장 지적사항

연번	공 사 명	위 치	지 적 사 항	도로굴착 기관	비고
1	묵동교~장안중학교간 송배수관정비공사	중랑구 중화동(동일로 813앞) 중화역 방향	작업구 임시포장 포트홀 발생 보수조치	동부수도사업소(시설관리과)
2	성동 왕십리뉴타운2구역 지중화 공사	성동구 황학동(도선사거리) 신설동 방향	임시포장 문자탈색, 재도색 조치	항국전력공사 서울개발처

붙임 : 도로굴착복구공사장 점검 지적사항 1부. 끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
수신자	동부수도사업소장(시설관리과장),서울시 중구 퇴계로 140, 한국전력공사 서울개발처장 귀하
주무관	홍수종		도로보수과장	01/09 국중진
협조자
시행	도로보수과-135	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울 성동구 자동차시장길 41(용답동)	/
전화	2210-1532	/전송	2210-1549	/	hongsc57@seoul.go.kr	/	대시민공개