함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(10/16~10/18)

1. 2015.10.16.(금)~10.18.(일) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                            (단위 : ㎥)

구 분		계	반포배수지	서초(양재)배수지	방배배수지	삼성배수지	우면산조절지
2015-10-16-(금) (A)		411,951	125,810	102,400	19,450	140,652	23,639
2015-10-17-(토) (B)		357,774	106,598	81,324	17,942	128,696	23,214
2015-10-18-(일) (C)		367,826	109,688	91,918	25,324	120,971	19,925
2015-10-15-(목) (D)		394,198	113,251	92,095	29,187	139,633	20,032
전년도	2014-10-16 (목) (E)	398,694	108,322	103,553	24,417	151,449	10,953
	2014-10-17- (금) (F)	411,623	100,372	115,561	25,730	153,069	16,891
	2014-10-18- (토) (G)	371,187	110,174	81,611	29,633	142,575	7,194
10-16(금)	전일대비A-D)	17,753	12,559	10,305	-9,737	1,019	3,607
차이량	전년대비(A-E)	13,257	17,488	-1,153	-4,967	-10,797	12,686
10-17(토)	전일대비(B-A)	-54,177	-19,212	-21,076	-1,508	-11,956	-425
차이량	전년대비(B-F)	-53,849	6,226	-34,237	-7,788	-24,373	6,323
10-18(일)	전일대비(C-B)	10,052	3,090	10,594	7,382	-7,725	-3,289
차이량	전년대비(C-G)	-3,361	-486	10,307	-4,309	-21,604	12,731
2014년 평균		396,869	122,516	89,864	26,366	149,165	8,958
2014년 10월 평균		386,191	105,687	97,012	25,944	146,554	10,994
2015.10.01~금일 평균		385,817	113,767	92,213	24,415	135,297	20,124

※ 참고 : 서초(양재)배수지는 내곡배수지, 일원배수지 공급량이 각각 포함된 수치임.

(내곡배수지ㆍ일원배수지는 급수 계통상 서초배수지에서 물량 전체를 공급하는 관계로 본 배수지  현황     자료에서 제외)

붙임 : 1. 공급량일보(2015.10.16~10.18) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(10월) 1부.

3. 일일공급량분석현황 3일간 1부.  끝.

★주무관	김문호		기전팀장	강준성		시설관리과장	송근호		강남수도사업소장	10/19 정경효
협조자	급수운영과장	최임봉		요금과장	오현
시행	시설관리과-22766	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02-3146-4918	/전송	02-3146-4939	/	2012032039@seoul.go.kr	/	대시민공개