함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	영등포아리수정수센터
수신	(주)엘씨엠앤지(서울시 송파구 백제고분로 224(삼전동 창대빌딩 604))
(경유)
제목	하자보수 재촉구

1. 제2015-01014(2015.10.14.) 및 정수시설과-9459(2015.10.8.)호와 관련임

2. 위 대호 우리센터 1정수지 내부방식공사 하자 보수요청에 대한 귀사의 답변과 관련입니다.

3. 하자보수공사를 동절기 이전에 완료할것을 요청하였으나, 귀사에서 구체적인 일정없이 시험시공후 보완방안을 마련하는 것으로 회신하여 하자보수공사가 계속 지체되고 있는바 빠른시일내에 공사가 착수되어 마무리될수 있도록 조치하여 주시기 바라며

4. 공사 세부 추진일정(착공, 공사기간)을 2015.10.22(목)까지 제출하여 하자보수공사가 이행될수 있도록 재촉구하오니 적극협조하여 주시기 바랍니다 끝.

	영등포아리수정수센터소장
주무관	박응희		정수시설과장	代김오열		영등포아리수정수센터소장	10/19 임정규
협조자
시행	정수시설과-9812	(		)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11	/
전화	3146-5678	/전송	3146-5691	/	ritz2891@seoul.go.kr	/	대시민공개