보  고  서

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	함인석	김효수	10/19 남정열

	명에 의거 지역담당 업무수행중 고덕2단지 급수 폐전에 따른 인입관 폐쇄와 관련 아래와 같은 사항이 있어 보고합니다.
2015. 10.
보고자 : 지방시설주사보 함인석

인입관 폐쇄 의뢰 현황 보고

연번	인입관 폐쇄 요청일	관련 공문	위 치	성명	계량기 구경	내 용
1	2015. 9.21	요금과 23771	고덕동 313 217 상가	박영수 (삼학 약국)	15mm	단지내 배관에서 급수되고 있어 별도의 분기점 폐쇄가 불필요함(주계량기 폐전시 자동 폐쇄)
2	2015. 9.30	요금과 24510	고덕동 212 14호 복합점포	유평준	15mm	단지내 배관에서 급수되고 있어 별도의 분기점 폐쇄가 불필요함(주계량기 폐전시 자동 폐쇄)
3	2015. 10.12	요금과 25616	고덕동 217 7호	조명숙외1명	15mm	단지내 배관에서 급수되고 있어 별도의 분기점 폐쇄가 불필요함(주계량기 폐전시 자동 폐쇄)

끝.