수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	최민욱	이우재	10/19 장성만

	명에 의하여 법정수도꼭지 현장 수질검사 및 채수를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2015. 10. 19.
보고자 공업7급 이 대 영 환경8급 강 혜 성 공업8급 최 민 욱

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2015. 10. 19. (월)

■ 수질검사내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정보류	검사불가
법정수도꼭지	강동구 양재대로 1340 (둔촌동, 둔촌종 합상가) 외 12개소	13	13

■ 보고자 의견

○ 법정수도꼭지 수질검사 결과 먹는물 관리법 수질기준 이내로 적합하며, 미생물 검사 예정임

첨 부 : 수질검사결과 1부. 끝.