함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	용산소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2015년도 하반기 소방용수시설 일제조사 계획 변경 보고

1. 서빙고119안전센터-4528(2015.10.11.)호 “2015년도 하반기 소바용수시설 일제조사 계획 변경 보고”와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 우리 119안전센터 동절기를 대비 소방용수시설에 대한  일제점검(정밀조사) 및 비상시 신속한 현지급수체계가 유지될 수 있도록 세부계획에 변경이 발생하여 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 조사기간 : 2015. 10. 12. ~ 10. 30.(기간중 10일)

나. 조사대상 : 230개소

○ 소방용수시설 : 211개소(소화전 208, 저수조 2,급수탑 1)

○ 비상소화장치 : 14개소

○ 비상소방용수시설 : 5개소

다. 일제조사 계획 일정(변경) 및 결과보고

- 변경사항 : 10. 22.(목) 17개소 → 10. 23.(금) 로 변경

- 변경사유 : 2015. 긴급구조종합훈련 실시

- 조사대상 및 조사일정 보고 : 2015.9.30.(수)/ 붙임 6

(소방용수담당 이민우 행정메일로 제출)

- 결과보고 : 2015. 11. 2(월)/붙임 2,3,4,5

라. 조사내용

○ 소방용수시설 사용상 장애요인 확인 및 조치

○ 소방용수시설 고장현황 및 사용가능여부, 정비계획 등

○ 노후 소화전(30년 이상)점검(병행실시 후 등급별 재분류)

○ 다용도 제수변(소화전)점검 금지(우리센터 해당없음)

3. 행정사항

가. 정밀점검을 위해 장시간 현장조사가 필요할 때 출동공백을 최소화하고 효과적인 조사를 위하여 비번 근무자 출동대기 조치 후 주간근무자 일제조사 실시 가능

나. 당번(주간) 근무자 일제조사(소방활동, 출장처리), 비번(전일야간) 근무자 출동대기(초과근무) 원칙 준수(4시간 이내)

다. 소방용수시설 현황 및 변동사항에 대한 내역이 119행정정보시스템상에서 누락되지 않도록 향후 관리에 철저를 기하기 바랍니다.

붙임   1. 2015년도 하반기 소방용수시설 일제점검,정비계획 1부.

2. 2015년 하반기 소방용수시설 일제조사결과(서식) 1부.

3. 주차구획선내 소화전설치 여부(보고서식) 1부.

4. 주차구획선(보고서식) 1부.

5. 2015년도 상반기 노후소화전소 점검결과 1부.

6. 2015년 하반기 소방용수시설 일제수리조사 변경 일정 1부.  끝.

담당자	고민석		1팀장	박태희		센터장	10/19 이천수
협조자
시행	서빙고119안전센터-4664	(		)	접수		(		)
우	04398	서울특별시 용산구 서빙고로67길 7	/	http://fire.seoul.go.kr/youngsan
전화	02-795-7119	/전송	02-796-1197	/		/	대시민공개